## 实验室安全风险清单
实验室重要危险源风险清单
所在单位： |  |  |  | 实验室名称：
分级分类信息：化学类一级 |  |  | 楼宇、房间号：科研实验1*号楼8888 | 实验室负责人（签字）：
编号 | 风险序号 | 风险类别 | 风险对照检查情况 | 风险管控与隐患处置情况 | 备注
1 | 示例 | 示例
2 | 1 | 一、危险化学品安全风险：爆炸风险 | 如没有类似风险，则填无，如有，列出具体风险，如： 1. 镁粉XX公斤以上，存量大，爆炸风险高。 2. 拟从事硝化反应实验室未安装自动控制系统。 | 列出对应自检情况的处置方案，如： 1. 确保镁粉总量不超过XX公斤，风险可控。 2. 1个月内联系第三方设计自动控制系统，6个月内完成建设，评估后再启动实验。
3 | 2 | 一、危险化学品安全风险：自然易燃风险 | 1.存放乙醚1.5L，乙醇20L，共计易燃溶剂21.5L | 1.易燃溶剂存储远离热源和火源；乙醚按管控类化学品存放，双人双锁；实验室加装了泄漏报警器；并且控制实验室易燃溶剂总量不超过30L，风险可控
4 | 11 | 二、气体气瓶安全风险：化学爆炸风险 | 1.使用氢气，从室外气瓶间引入 | 1.实验室内用防爆型的电气设备；配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等；实验室不安装吊顶；定期检测气路气密性。
5 | 44 | 七、压力容器风险：操作风险 | 1.快开门式压力容器（灭菌锅）1台，操作人员的作业人员证快到期了 | 1.操作人员应按要求办理复审换证手续。
6 | 45 | 七、压力容器风险：附件实效风险 | 1.快开门式压力容器（灭菌锅）1台，其安全阀超过校检周期未进行校验 | 1.灭菌锅已暂停使用，原安全阀已拆卸，送有资质的单位检定
7
合计 |  | 发现X大类X条X个风险点，已经处置X个风险点，其余风险点暂停实验，其中有X风险点计划在1个月内完成处置，X个风险点计划在6个月内完成处置，X个风险点需要制定计划在6个月以上时间完成处置。
填表时间：202*年*月*日
备注：风险序号、风险类别参照《高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）》填写