## Sheet1
附件1
实验室危险化学品安全检查表
单位名称： 实验室楼宇房间号： 实验室负责人：
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查情况（打：√） |  |  | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 备注
|  |  | 符合 | 不符合 | 不适用
1.1 | 管理制度制定与执行
1.1.1 | 二级单位暂存点制定危化品安全管理制度、安全事故应急预案 | 二级单位暂存点有专业特色的管理制度、应急预案，且上墙或便于取阅
1.1.2 | 实验室制定实验室安全管理制度 | 实验室有专业特色的管理制度，且上墙或便于取阅
1.1.3 | 有实验室安全告知书和实验室安全风险评估表 | 实验室有实验室安全告知书，查看存档材料； 实验室负责人有教学科研项目实验风险评估报告表，研究生有研究生学位论文实验风险评估报告表实验室安全风险评估表，查看存档材料
1.2 | 准入教育与应急演练
1.2.1 | 开展实验室危险化学品安全培训 | 2022年以来至少开展一次实验室危化品安全培训，检查《实验室安全培训记录表》填写情况
1.2.2 | 针对性开展危化品事件应急演练 | 实验室每年至少开展一次危化品应急演练，实验人员熟练掌握灭火器、个人防护用品、应急处置设施设备使用方法，检查《实验室安全培训记录表》填写情况
1.2 | 实验室化学品存放
1.2.1 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | 建立实验室危险化学品动态台账，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅；
定期清理废旧试剂，无累积现象
1.2.2 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全；
易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风；
试剂柜中不能有电源插座或接线板；
化学品有序分类存放，固体液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂；
储藏区或专柜配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能
1.2.3 | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求 | 危险化学品（不含压缩气体和液化气体）原则上不应超过100公升或100千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50公升或50千克，且单一包装容器不应大于20公升或20千克（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量）；
单个实验装置存在10公升以上甲类物质储罐，或20公升以上乙类物质储罐，或50公升以上丙类物质储罐时，需加装泄露报警器及通风联动装置
1.2.4 | 化学品标签应显著完整清晰 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；
当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则按照未知物做危险废物处置
1.3 | 实验操作安全
1.3.1 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程（SOP）、应急预案 | 指导书和预案上墙或便于取阅，实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施，按照指导书进行实验
1.3.2 | 危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统；
涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源
1.3.3 | 做好有毒有害废气的处理和防护 | 对于产生有毒有害废气的实验，须在通风柜中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置，配备合适有效的呼吸器
1.4 | 管制类化学品管理
1.4.1 | 剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求 | 单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放；
有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记，特别是领用人、管理员双人签字，账物相符，登记资料至少保存1年；
防盗安全门应符合GB17565的要求，防盗安全级别为乙级（含）以上，防盗锁应符合GA/T73的要求，防盗保险柜应符合《防盗保险柜》GB10409-2001的要求，监控管控执行公安要求
1.4.2 | 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管 | 存放场所出入口应设置防盗安全门，或存放在专用储存柜内，储存场所防盗安全级别应为乙级（含）以上，专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，有指定明确的专人管理，双锁钥匙不得随意存放专柜附近，二级单位暂存点配备非全封闭防盗网，入侵报警装置、出入口控制装置、出入口应设置人体静电消除装置；室内监控摄像头必须对准药品柜，实时监控和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况，并至少保留1个月以上数据信息
及时登记使用台账，特别是领用人、管理员双人签字，做到账实相符，药品柜清单及时更新，台账账册保存期限不少于1年
1.4.3 | 易制毒化学品储存规范，台账清晰 | 设置专库或者专柜储存，二级单位暂存点应设有防盗设施，如非全封闭防盗网，应设置入侵报警装置、出入口控制装置、出入口应设置人体静电消除装置；室内监控摄像头必须对准药品柜，实时监控和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况，并至少保留1个月以上数据信息
易制毒化学品按照双人双锁管理，指定明确的专人管理，双锁钥匙不得随意存放专柜附近；及时登记使用台账，特别是领用人、管理员双人签字，做到账实相符，药品柜清单及时更新
1.4.4 | 爆炸品单独隔离、限量存储，使用、销毁按照公安部门要求执行 | 收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符
1.5 | 实验气体管理
1.5.1 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台账 | 查看气体采购或使用台账
1.5.2 | 气体的存放和使用符合相关要求 | 气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；
气瓶应合理固定；
危险气体钢瓶尽量置于室外，室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜；
气瓶的存放应控制在最小需求量；
涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标识；
可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放；
独立的气体钢瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录；
有供应商提供的钢瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶；
钢瓶气瓶颜色符合GB/T 7144 的规定要求，确认“满、使用中、空瓶”三种状态；检查气体状态标识悬挂情况；
使用完毕，应及时关闭气瓶总阀；
钢瓶附件齐全，未在使用中的气瓶应有气瓶帽
1.5.3 | 较小密封空间使用可引起窒息的气体，需安装有氧含量监测，设置必要的气体报警装置 | 存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体（液氮、液氩）的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置
1.5.4 | 气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识 | 管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气密性检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图，管路标识正确；查看检查记录
1.6 | 化学废弃物处置管理
1.6.1 | 实验室应设立化学废弃物暂存区 | 暂存区应远离火源、热源和不相容物质，避免日晒、雨淋，存放两种及以上不相容的实验室危险废物时，应分不同区域；
暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施，特别是废液桶有防漏托盘
1.6.2 | 实验室内须规范收集化学废弃物 | 危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存；
废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，并瓶口朝上放入专用固废箱中；
针头等利器需放入利器盒中收集；
废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求；
实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志；
严禁将实验室危险废物直接排入下水道，严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装
1.7 | 其他化学安全
1.7.1 | 配制试剂需要张贴标签 | 装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等；
无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签
1.7.2 | 不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿 | 查看现场，破碎玻璃器皿做危险废物处置