## Sheet1
福建师范大学实验室安全检查项目自查表（2019）
学院（盖章）： 学院实验室安全第一责任人（签名）：
实验室名称（房号）： 实验室负责人（签名）：
检查时间： 年 月 日 检查人（签名）：
填报说明： 1.本表以实验室具体房间为单位，按检查项目逐条进行自查，一间一表，由学院进行汇总，实验室检查表与学院汇总表一并上报。 2.对检查中发现的安全问题，应进行拍照取证，拍摄照片以“房间号+检查表序号”进行命名，汇总后，一并上报。
序号 | 检查项目及具体要求 | 检查结果 （在相对应的栏目打“√”） |  |  | 存在问题的具体描述 | 整改情况 |  |  | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人
1 | 实验室安全责任体系
1.1 | 成立由学院党政主要负责人作为负责人的学院实验室安全工作领导小组，分管实验室安全以及研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加
1.2 | 本单位各实验室都有安全责任人和管理人
1.3 | 学院与实验室房间安全责任人签订实验室安全管理责任书
1.4 | 学院与每位使用实验室的教师签订实验室安全管理责任书。
1.5 | 学院有实验室安全常规经费预算
1.6 | 学院有专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理
1.7 | 理工科学院应有专职实验室安全管理人员；人文社科类学院应有兼职实验室安全管理人员
1.8 | 学院成立实验室安全日常督查队伍
1.9 | 采用信息化手段管理实验室安全，有门禁、监控预警系统
1.10 | 建立完整的实验室安全工作档案，包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等；档案分类规范合理，便于查找
2 | 实验室安全管理制度
2.1 | 学院层面的安全管理制度
2.1.1 | 建有学科特色的实验室安全管理制度
2.1.2 | 有安全检查与值班值日制度
2.1.3 | 有实验操作规程（含安全注意事项，特别是对于危险性实验与操作）
2.1.4 | 有仪器操作规程（含安全注意事项）
2.1.5 | 有体现学科特色的应急预案
2.2 | 规章制度的执行
2.2.1 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范
2.2.2 | 将有操作指导性的制度、规程上墙（特别是有危险性的操作一定要明确）
2.2.3 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等
2.2.4 | 检查出的问题得到及时的整改，有记录
3 | 实验室安全教育
3.1 | 教育培训计划
3.1.1 | 有年度安全教育培训计划
3.1.2 | 有安全教育和培训的记录，并存档
3.2 | 活动组织与实施
3.2.1 | 开展了教职工安全教育与培训
3.2.2 | 开展了研究生安全教育与培训
3.2.3 | 开展了本科生安全教育与培训
3.2.4 | 开展了结合学科特点的应急演练
3.3 | 实验室安全考试系统
3.3.1 | 每年组织本科生、研究生学习与考试，发放合格证或有记录和考试结果
3.3.2 | 组织对教师的考试，发放合格证或有记录和考试结果
3.4 | 宣传
3.4.1 | 在本单位网页设立专门的板块开展安全宣传、报道
3.4.2 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等
3.4.3 | 编印《实验室安全手册》并发放到每一位师生
3.4.4 | 通过短信、网络等途径定期对师生进行安全方面的温馨提醒
4 | 实验室环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
4.1.2 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标识
4.1.3 | 实验室消防通道通畅
4.1.4 | 实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径
4.1.5 | 不安装额外的铁栏栅门（特殊情况除外）
4.1.6 | 除一楼之外不安装防盗窗（特殊情况除外）
4.1.7 | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象
4.1.8 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 实验区与学习区明确分开，布局合理
4.2.2 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位
4.2.3 | 不存在门开着而无人的现象
4.2.4 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）
4.3 | 场所其它安全
4.3.1 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等
4.3.2 | 实验室内不烧煮食物、饮食
4.3.3 | 不在实验室内睡觉过夜
4.3.4 | 实验室内无吸烟现象
4.3.5 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香
5 | 安全设施
5.1 | 应急设施
5.1.1 | 配置消防器材（烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器、沙桶等）
5.1.2 | 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯
5.1.3 | 灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象,摆放位置利于取用
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。
5.1.5 | 有应急喷淋装置和洗眼装置，有显著引导标识
5.1.6 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物
5.1.7 | 定期对应急喷淋和洗眼装置进行维护，有巡检记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通，每周擦拭洗眼喷头，无锈水脏水）
5.1.8 | 楼层或实验室配备了急救药箱，药箱不上锁
5.2 | 通风系统
5.2.1 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置
5.2.2 | 通风系统运行正常
5.2.3 | 有通风设备进行风速测定等维护、检修记录
5.2.4 | 换气扇使用正常
5.2.5 | 风机固定无松动、无异常噪声
5.3 | 门禁监控
5.3.1 | 剧毒品、病原微生物、特种设备和放射源存放点等危险源所在场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理
5.3.2 | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配，监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，建议视频记录存储时间大于1个月；停电时，电子门禁系统应是开启状态
5.4 | 实验室防爆
5.4.1 | 防爆实验室需符合防爆设计要求。安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等；对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器；室内应加强通风，以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下
5.4.2 | 使用合适的安全罩防护具有爆炸危险性的仪器设备
6 | 基础安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 无实验室电容量、插头插座与用电设备功率不匹配或私自改装的现象
6.1.2 | 无乱拉乱接电线电缆现象
6.1.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
6.1.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
6.1.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象
6.1.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
6.1.7 | 电气设备应配备空气开关和漏电保护器
6.1.8 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求
6.1.9 | 仪器设备长期不用时，应切断电源
6.1.10 | 无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源
6.1.11 | 水槽边不安装电源插座，如实在必要，应有防护挡板或防护罩
6.1.12 | 易燃易爆气体等特殊实验室的电气线路和装备应按相关规定使用防爆电气线路和装置
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象
6.2.4 | 实验技术人员清楚所在楼层及实验室的各级水管总阀位置
6.3 | 个人防护
6.3.1 | 进入实验室人员需穿着质地合适的长袖实验服或防护服
6.3.2 | 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等
6.3.3 | 进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜
6.3.4 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等
6.3.5 | 个人防护用具分散存放，并有明显标识
6.3.6 | 各类个人防护器具的使用有培训及定期检查维护记录
6.4 | 其它
6.4.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
6.4.2 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度
6.4.3 | 实验台面整洁、实验记录规范
6.4.4 | 实验室内无穿拖鞋、短裤等现象
6.4.5 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象
6.4.6 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室
7 | 化学安全
7.1 | 化学试剂存放
7.1.1 | 实验室内化学品建有动态使用台帐，建立本实验室危险化学品目录
7.1.2 | 有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅
7.1.3 | 定期清理过期药品，无累积现象
7.1.4 | 试剂药品有专用存放空间并科学有序存放
7.1.5 | 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全
7.1.6 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
7.1.7 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
7.1.8 | 化学品不存在叠放现象
7.1.9 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
7.1.10 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象
7.1.11 | 无存放大桶试剂现象
7.1.12 | 无大量存放化学试剂现象，原则上不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L 或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg
7.1.13 | 单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置。
7.1.14 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象
7.1.15 | 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内
7.1.16 | 试剂柜中不能有电源插座或接线板
7.1.17 | 实验台架无挡板不得存放化学试剂
7.2 | 实验操作安全
7.2.1 | 指导书和预案上墙或便于取阅，按照指导书进行实验
7.2.2 | 实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施
7.2.3 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统
7.2.4 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源
7.2.5 | 对于产生有毒和异味废气的实验，在通风橱中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置；配备合适有效的呼吸器
7.3 | 剧毒品管理
7.3.1 | 剧毒品购买前须经公安部门审批，并凭证向具有经营许可资质的单位购买，不得私自从外单位获取剧毒品
7.3.2 | 配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管（只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜），有条件的或专用库房需配备报警及监控设备
7.3.3 | 对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管
7.3.4 | 执行双人收发、双人运输，有记录
7.3.5 | 使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，有记录（双人签字）
7.3.6 | 有规范的剧毒品处置方法，双人签字记录，残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置按规定进行
7.4 | 易制毒品等特殊药品管理
7.4.1 | 易制毒品购买前须经公安部门审批, 并凭证向具有经营许可资质的单位购买
7.4.2 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度
7.4.3 | 易制爆品购买前须经公安部门审批, 或按照政府管理的规定要求采购，并向具有经营许可资质的单位购买
7.4.4 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录
7.4.5 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购
7.4.6 | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账
7.5 | 实验气体管理
7.5.1 | 有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识牌
7.5.2 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
7.5.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和监控报警装置等
7.5.4 | 危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥
7.5.5 | 无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象
7.5.6 | 气体钢瓶已正确固定，配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅
7.5.7 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象
7.5.8 | 气体连接管路连接正确，并时常进行检漏
7.5.9 | 有气体管路标识，对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图
7.5.10 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭
7.5.11 | 独立的气体钢瓶室有专人管理
7.5.12 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
7.6 | 化学废弃物处置
7.6.1 | 配备了化学实验废弃物分类容器
7.6.2 | 对化学废弃物进行了分类存放、包装（应避免易产生剧烈反映的物品混放），并贴好标签，及时送学校中转站或收集点
7.6.3 | 无大量存放化学废弃物的现象，定时清运化学实验废弃物
7.6.4 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象
7.6.5 | 无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象
7.6.6 | 无实验室外堆放实验废弃物现象
7.6.7 | 对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置
7.6.8 | 锐器废物已盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中
7.7 | 其它化学安全
7.7.1 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确
7.7.2 | 配置试剂、合成品等不得无盖放置
7.7.3 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸
7.7.4 | 无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸）
7.7.5 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上
7.7.6 | 不存在使用破损量筒、试管等玻璃器皿的现象
8 | 生物安全
8.1 | 实验室与人员资质
8.1.1 | 开展病原微生物相关实验和研究的实验室，须具备相应的安全等级资质和生物危害因子实验活动资格
8.1.2 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训，并取得相应的证书
8.1.3 | 开展病原微生物实验须向卫生或农业主管部门申报备案
8.1.4 | 开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行
8.1.5 | 开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在BSL-1/ ABSL-1及以上等级实验室中进行
8.1.6 | 饲养实验动物的场所应有资质证书
8.1.7 | 实验动物系从具有资质的单位购买的，具有合格证明
8.2 | 设施与场所
8.2.1 | 实验室安全防范设施达到安全要求，对BSL-2/ABSL-2及以上等级实验室需有门禁和准入制度
8.2.2 | 配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜，定期检查生物安全柜风速及高效空气微粒过滤器性能，并做好了记录
8.2.3 | 储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，并安装监控报警装置
8.2.4 | 有高压灭菌器，并能正常工作
8.2.5 | 传递窗功能正常、内部不存放物品
8.2.6 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板
8.3 | 操作与管理
8.3.1 | 高致病性病原微生物采购前需经行业主管部门批准，有记录
8.3.2 | 实验室自行分离的高致病性病原微生物，需报卫生或农业主管部门批准，方可保藏
8.3.3 | 有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录
8.3.4 | 病原微生物菌（毒）种保存在带锁冰箱或柜子中，高致病性病原微生物实行双人双锁管理
8.3.5 | 在合适的生物安全柜中进行实验
8.3.6 | 对病原微生物的操作具有相应的个人防护措施
8.3.7 | BSL-2 /ABSL-2及以上等级实验室，开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序
8.3.8 | 禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备（包括门窗、开关、仪器、冰箱、电脑、电话等）
8.3.9 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格
8.3.10 | 解剖实验动物时，必须做好个人防护
8.4 | 生物实验废弃物处置
8.4.1 | 涉及病原微生物的实验室废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡灭菌处理，并有处置的记录。高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪
8.4.2 | 配备了生化固废分类容器（一般生化固废使用黄色塑料袋存放，但刀片、移液枪头等尖锐物应使用纸板箱外包装以避免穿透伤人）
8.4.3 | 对生物实验废弃物进行了分类收集，并贴好标签，及时送学校中转站或收集点
8.4.4 | 与有资质的单位签约处置生化废弃物，有处置记录
8.4.5 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象
9 | 辐射安全
9.1 | 实验室资质与人员要求
9.1.1 | 取得“辐射安全许可证”，并按规定在放射性核素种类和用量许可范围内开展实验
9.1.2 | 放射性操作人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训学习合格证书》
9.1.3 | 涉辐人员按时参加职业体检
9.1.4 | 涉辐人员佩带个人剂量计，并按时进行剂量检测（3个月一次）
9.2 | 场所与设施
9.2.1 | 辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置
9.2.2 | 放射源储存库双门双控，并有安全报警系统（与公安部门110联网）和视频监控系统
9.2.3 | 涉辐实验场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪
9.2.4 | 涉辐实验场所配备各种辐射防护器材和表面污染监测仪器设备
9.2.5 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库
9.2.6 | 非密封性放射性实验室有衰减池
9.3 | 采购、转让转移与运输
9.3.1 | 放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料
9.3.2 | 放射源和放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料
9.3.3 | 放射源和放射性物质变更有及时登记台帐
9.4 | 辐照装置、射线探伤仪和非密封性放射性实验操作
9.4.1 | Г辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.4.2 | 电子加速器辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.4.3 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.4.5 | 非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行
9.5 | 放射性实验废物的处置
9.5.1 | 报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置
9.5.2 | 中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议，并有处置记录
9.5.3 | 短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理，并有处置记录
9.6 | 激光安全
9.6.1 | 有激光器的安全使用方法
9.6.2 | 功率较大的激光器有互锁装置
9.6.3 | 操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品
9.6.4 | 操作人员不带手表等能反光的物品
9.6.5 | 激光照射方向不会对他人造成伤害
10 | 仪器设备安全
10.1 | 常规管理
10.1.1 | 建立设备台帐，设备上有资产标签，实名制管理
10.1.2 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配
10.1.3 | 仪器设备接地良好
10.1.4 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源
10.1.5 | 有仪器设备运行、维护的记录
10.1.6 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有安全警示标识，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
10.1.7 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象
10.1.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等）
10.1.9 | 特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）需有资质单位出具的检定证明，操作人员需持证上岗
10.1.10 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理
10.2 | 冰箱管理
10.2.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱
10.2.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理
10.2.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好
10.2.4 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）
10.2.5 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
10.2.6 | 实验室冰箱中不放置食品
10.3 | 烘箱与电阻炉管理
10.3.1 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年）
10.3.2 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉
10.3.3 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
10.3.4 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
10.3.5 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品
10.3.6 | 烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象
10.3.7 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次）
10.3.8 | 无烘箱位置放置过低、影响物品取用的现象
10.3.9 | 烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上
10.4 | 明火电炉与电吹风等管理
10.4.1 | 未经学校管理部门许可不使用明火电炉
10.4.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施
10.4.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂
10.4.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头
10.5 | 压力容器
10.5.1 | 压力大于0.1MPa且容积大于30L的压力容器，须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》；设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理
10.5.2 | 操作人员持证上岗，取得《特种设备作业人员证》，并每4年复审一次
10.5.3 | 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置
10.5.4 | 安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定
10.5.5 | 大型实验气体罐的存储场所应通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，严禁明火和其它热源；
10.5.6 | 大型实验气体（窒息、可燃类）罐必须放置在室外，周围设置隔离装置、安全警示标识；
10.5.7 | 可燃性性气罐远离火源热源
10.5.8 | 容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置
10.5.9 | 电气设施是否防爆，避雷装置是否接地
10.5.10 | 有大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制
10.5.11 | 实行使用登记制度，及时填写“使用登记表”
10.5.12 | 定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好
10.6 | 电气设备
10.6.1 | 电气设备所用的保险丝(管)的额定电流应与其负荷容量相适应，无用其它金属线代替保险丝(片)现象
10.6.2 | 各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备
10.6.3 | 试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端
10.6.4 | 高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）
10.6.5 | 控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等
10.6.6 | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热
10.6.7 | 照明灯应从总开阀上端引出，必须配备干粉灭火器、黄砂箱、铁锹等
10.6.8 | 应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统
10.6.9 | 禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具
10.6.10 | 电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源
10.6.11 | 强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网