附件2

福建师范大学实验室环境卫生质量标准与要求

| 序号 | 实验场所部位 | 具体规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室 门外 | 配备安全信息牌，安全信息牌上的责任人、安全员、危险类型、防护措施、灭火要点等信息应准确无误。 |
| 2 | 实验室门 | 实验室配有观察窗，观察窗禁止用纸张、实验服等物品遮挡。 |
| 3 | 管理制度 | 制度应悬挂在实验室内的醒目位置，及时更换旧制度和破损制度。应有消防安全制度、实验室安全管理制度、事故应急逃生制度等通用制度和专业相关的管理制度。 |
| 4 | 警示标识 | 根据实验类型和专业特色，配备相应警示标识，标识张贴位置醒目。 |
| 5 | 仪器设备 | 应有操作规程和注意事项，大型仪器设备应配备相应的使用台账，台账记录应及时、完整。 |
| 6 | 场所分区、分类 | 可利用层架、收纳箱等辅助工具，做好定点存放，提高实验室规整度，避免堆放大量纸箱、塑料盒等易燃物品。 |
| 7 | 橱柜 | 及时清理实验室各类橱柜内部历史遗留的药品、试剂、耗材、纸箱等，确保清理工作不留死角。 |
| 8 | 冰箱 | 及时清理冰箱内历史遗留的药品、试剂等，确保试剂标签完整，试剂摆放有序。 |
| 9 | 药品存放 | 药品存放应根据其性质符合相应的通风、防火、温湿度等存放条件，普通药品存于药品柜，危化品应按照相关规定存于专柜内。药品存放时应做好分类，确保配伍禁忌药品不得混放，药品不得叠放、药品瓶口不敞开，固体液体不混乱放置，遵循液下固上原则，药品标签应有显著完整清晰。 |
| 10 | 药品专柜 | 危化品、易制毒和易制爆化学品应存于专柜，剧毒品应配备专门保险柜。危化品和易制爆专柜应上锁，易制毒和剧毒品实行“五双”管理制度。专柜外配备危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡。专柜应有醒目标识、专柜外膜应及时撕除。 |
| 11 | 药品使用 | 危化品、易制毒、易制爆和剧毒品取用后应及时上锁，做好台账登记。台账登记信息应完整、及时、准确。 |
| 12 | 气瓶 | 配备防倒装置或防倒链，应放置在人员较少流动的位置，气体钢瓶上应有检验合格证和气体状态标识。涉及使用危险气体、易燃、助燃气体应有操作流程或注意事项、紧急处置措施等安全信息。 |
| 13 | 通风橱 | 检查通风橱内的通风排气和电源排插是否有效，如有损坏应及时报修。通风橱内台面应整洁干净，实验结束后应尽快清理实验药品、试剂等，禁止在通风橱内长期存放药品和实验无关的仪器设备。 |
| 14 | 操作台面 | 台面应整洁有序，实验结束后操作人员应及时清理实验用品，做好实验操作台面卫生，实验仪器和用品的归位。实验台面过于破旧的实验室可铺设防腐蚀、耐高温桌垫。 |
| 15 | 洗水槽 | 及时清理洗水槽内的实验器皿和实验残留物，避免堵塞洗水槽。实验产生的废液及第一遍洗涤液应作为危险废物收集，禁止直接倒入洗水槽。 |
| 16 | 危废暂存点 | 应有显著的暂存点标识、警戒线和危险废物登记台账。危险废物收集容器应张贴危险废物标签，废液收集桶应及时塞上内塞和旋紧瓶盖、纸箱存满后应及时打包。危险废物收集容器应摆放有序，废液收集桶应避免叠放。 |
| 17 | 消防设施 | 配备相应齐全的消防灭火设施，消防灭火设施应有醒目的标识。化学类实验室内应配备两个消防灭火器、灭火毯和消防沙，消防灭火设施应放置在近门口易于取用的位置，确保各类灭火设施在有效期内。 |
| 18 | 急救药箱 | 配备急救药箱，药品清单应附在药箱外，置于醒目和易于取用的位置，药箱不可上锁。急救药箱应根据实验特色配备相应药品，确保药品在有效期内。 |
| 19 | 值日卫生制度 | 实验室内应制定值日卫生管理制度。及时做好实验室的卫生，包括操作台面、走道、灯具、窗户、屋顶、通风管道等，确保实验室环境整洁、有序。 |
| 20 | 安全检查制度 | 实验室内应制定安全检查表。实验室安全检查表应体现实验室内水电气门窗的检查情况。 |
| 21 | 实验室准入制度 | 实验室内应制定实验室人员的准入制度，做好实验室使用记录的填写，进入实验室的操作人员必须穿戴个人防护用品。 |