## 附件3
附件2
福建师范大学 学院实验室用电设备统计表
单位（盖章）： 负责人（签字）： 填报人（签字）： 填报日期：2020年 月 日
序号 | 实验室房间号 | 实验室用电总功率（KW） | 各设备功率总和是否超过用电总功率 | 设备责任人 | 设备名称 | 设备型号 | 固定资产号 | 设备用电功率 （W） | 数量 | 日使用时长 (h） | 使用状态 | 应急措施 | 备注
1 | 理工楼5#302 | 20 | 否 | ** | 冰箱 | ** |  | 200 | 1 | 24h以上 | 在用
2 | 理工楼5#302 |  |  | ** | 空调 | ** | 1303730S-1303731S | 1400 | 2 | 0 | 待报废
填表说明： 1.重点排查实验室内大功率的实验仪器是否有固定插座、有无私自乱拉乱接电线电缆，使用老化的线缆、花线和木质配电板直接置于地面；电线接头是否绝缘可靠，有无裸露连接线，地面上的线缆有无盖板或护套等。 2.实验室用电总功率为单间实验室内总用电功率，一般为配电箱上的总功率。 3.设备名称是指空调、冰箱、排气扇、加热设备以及其他单台设备功率大等于1200W的实验仪器。 4.日使用时长为0-4h、4-24h、24h以上。 5.使用状态：停用、在用、待报废。 6.应急措施主要指是否配备消防设备、监控设备，是否制定备用钥匙保管制度、值班制度等。