## 氢氟酸使用、存储及安全自查表
附件2
实验室氢氟酸使用、存储及安全自查表
一、实验室及氢氟酸基本情况
单位 |  |  |  | 楼宇、房间号 |  |  | 实验室负责人 |  | 实验室性质 | □教学 □科研 |  | 化学品 管理人员
氢氟酸存量情况（同一实验室存有不同浓度、不同包装规格的氢氟酸及氢氟酸溶液，应分别填写）： 注：“储存容器”应如实勾选，严禁使用玻璃、陶瓷等不相容材质容器；“近一年用量”填写近一年实际使用量或近期预计使用量。
序号 | 氢氟酸/ 配制溶液 | 包装 规格 | 数量 | 存量（mL） | 主要用途 | 近一年用量（mL） | 防护用品 | 储存专柜 | 储存容器 |  | 二次盛漏 |  | SDS
1 | □氢氟酸， 浓度： □氢氟酸配制溶液， 浓度： | [5 empty] | □橡胶耐酸碱手套 □橡胶耐酸碱服 □防护眼镜 □防护面屏 □过滤式防护面罩 □其他 | □耐腐蚀且与HF相容 □不符合要求 □无专柜 | □原包装 □PE □PP □PTFE □其他 |  | □耐腐蚀托盘 □耐腐蚀盛漏箱 □其他 |  | □有 □无
2 | □氢氟酸， 浓度： □氢氟酸配制溶液， 浓度： | [5 empty] | □橡胶耐酸碱手套 □橡胶耐酸碱服 □防护眼镜 □防护面屏 □过滤式防护面罩 □其他 | □耐腐蚀且与HF相容 □不符合要求 □无专柜 | □原包装 □PE □PP □PTFE □其他 |  | □耐腐蚀托盘 □耐腐蚀盛漏箱 □其他 |  | □有 □无
二、氢氟酸安全自查情况（检查依据：《氢氟酸安全技术说明书》（附件1）及学校相关管理要求）
序号 | 检查 类别 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  |  |  |  | 自查结果（√/×/不适用） |  |  | 问题编号
（一）储存安全
1 | 储存场所 | 储存区域 |  | 储存场所阴凉、通风，符合安全要求，并设置明显警示标识
2 | 分类存放 | 分类存放 |  | 与强碱、活泼金属粉末、玻璃制品等不相容物质分开存放，不混存
3 | 储存容器 | 材质适用 |  | 使用与氢氟酸相容的PE、PP、PTFE等适用材质容器或供应商原包装，严禁使用玻璃等不相容材质
4 |  | 容器状态 |  | 容器及瓶盖完好、密封，瓶盖垫片材质相容，无破损、变形、渗漏等异常
5 | 标识管理 | 标签标识 |  | 化学品名称、浓度、危险性、责任人、启用日期等标识清晰、完整
6 | 二次防护 | 二次盛漏 |  | 配置耐腐蚀托盘、盛漏箱等可靠二次盛漏设施
7 | 数量控制 | 库存数量 |  | 储存数量与实际实验需求相匹配，无长期闲置、过量储存情况
8 | 台账管理 | 台账及SDS |  | 建立氢氟酸使用、存储台账，现场配备有效SDS，账实相符
（二）实验操作
9 | 风险评估 | 实验风险 评估 |  | 开展氢氟酸实验前已进行安全风险评估，明确危险因素、浓度用量、操作步骤及相应防控措施，并制定应急处置方案
10 |  | 变化重新 评估 |  | 实验方法、使用浓度或用量发生较大变化时，重新开展风险评估
11 | 采购管理 | 采购审核 |  | 采购申请经二级单位审核，已审核对应实验项目安全风险评估表及防护、应对措施，安全条件符合要求
12 | 操作管理 | 操作规程 |  | 制定并落实氢氟酸相关实验操作规程和安全要求
13 |  | 操作及监护 |  | 开启、转移、稀释等操作采取防倾倒、防飞溅措施，落实双人操作或监护制度，原则上不得单人操作
14 | 人员管理 | 安全培训 |  | 实验人员经过专项安全培训，熟悉SDS、操作规程及应急处置要求
15 | 通风管理 | 通风设施 |  | 涉及氢氟酸蒸气、雾滴等操作时，在通风橱内进行，通风设施运行正常、有效
16 | 个体防护 | 防护用品 |  | 按SDS和风险评估配备耐氢氟酸防护手套（丁基橡胶或氟橡胶材质，普通丁腈手套禁止单独使用）、防护服、防护面屏等个人防护用品
17 | 操作管理 | 操作及监护 |  | 开启、转移、稀释等操作采取防倾倒、防飞溅措施，落实双人操作或监护制度，原则上不得单人操作
（三）应急防护
18 | 应急设施 | 紧急喷淋 |  | 按要求配置紧急喷淋装置，设施完好、有效、便于取用
19 |  | 洗眼设施 |  | 配置洗眼器或适用洗眼设施，设施完好、有效、便于取用
20 | 应急物资 | 暴露处置 |  | 配备适用的氢氟酸暴露应急处置物资（如葡萄糖酸钙凝胶，在有效期内，经医疗指导配备），并明确“脱—冲—敷—送”使用要求
21 |  | 泄漏处置 |  | 配备适用的泄漏应急处置物资（如石灰、碎石灰石、碳酸氢钠及塑料收集容器等），满足实验室风险防控需要
22 | 应急管理 | 应急信息 |  | SDS、应急联系电话、上报路径及人员疏散、报告信息等便于现场获取
23 |  | 应急处置 |  | 实验人员掌握氢氟酸接触、泄漏等突发情况的基本应急处置要求，坚持先自保、再施救，不盲目施救
（四）转移及废弃
24 | 内部转移 | 转移防护 |  | 实验室间转移使用耐腐蚀二次容器或专用转运工具，容器保持直立、稳固
25 | 搬运管理 | 搬运防护 |  | 搬运过程中采取防倾倒、防泄漏措施，不得手持裸瓶经过人员密集区域
26 | 废弃管理 | 分类收集 |  | 废弃氢氟酸及其污染物按危险废物要求分类收集、规范包装、暂存
27 |  | 统一处置 |  | 按学校危险废物管理要求统一移交有资质单位处置，严禁随意倾倒、排放或混入其他废弃物
三、问题整改情况（自查发现问题的，逐项填写；整改时限原则上不超过一个月）
问题编号 |  | 存在问题 |  |  |  | 整改措施 |  | 责任人 | 整改期限 |  |  | 整改状态 | 管控措施
1 | [11 empty] | □已完成 □整改中 □未完成
2 | [11 empty] | □已完成 □整改中 □未完成
3 | [11 empty] | □已完成 □整改中 □未完成
四、实验室负责人确认
本人已对本实验室氢氟酸使用、存储及安全管理情况进行全面自查，对发现的问题已如实填报，并按照要求落实整改。
实验室负责人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日